**平顶山技师学院校园直饮水设备购置项目**

**谈判文件**

**采购编号：2020-06-180**

**采购人：平顶山技师学院**

**代理机构：中煜工程项目管理有限公司**

**2020年7月**

**目录**

**第一章　谈判公告**

**第二章　谈判供应商须知**

**第三章　项目技术要求**

**第四章　合同**

**第五章谈判响应文件部分格式**

**第一章 谈判公告**

**一、项目基本情况**

1、采购项目编号：2020-06-180

2、采购项目名称：平顶山技师学院校园直饮水设备购置项目

3、采购方式：竞争性谈判

4、预算金额：1530000.00元

最高限价：1530000.00元

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 需求内容名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 直饮机 | 3龙头直饮机 | 台 | 107 |
| 2 | 直饮机 | 2龙头直饮机 | 台 | 8 |
| 3 | 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 1 |
| 4 | 打印机 | 打印机 | 台 | 1 |

6、合同履行期限：30个日历日内

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

**二、申请人资格要求：**

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小微企业采购项目，但执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）、强制采购节能产品、优先采购节能环保产品等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

3.1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

3.1.1具有独立承担民事责任的能力（须提供有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或三证合一营业执照。）；

3.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供承诺函）；

3.1.3具有履行合同所必须的设备和专业技术能力（提供承诺函）；

3.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供承诺函）；

3.1.5参加政府采购活动前三年内，经营活动中没有重大违法记录（提供近三年无重大违法记录声明）；

3.2、投标产品必须具有省级卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；

3.3、供应商须提供“信用中国”网站的“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”、“中国政府采购”网站的“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果页面截图，不得有不良记录（执行财库【2016】125号文）。

3.4、不接受联合体投标。

**三、获取采购文件**

1、时间：2020年7月9日0 时0分至7月13日23时59分整。

2.地点：全国公共资源交易平台（河南省•平顶山市）

3.方式：本项目只接受网上报名，不接受其它形式报名。潜在供应商报名需凭CA数字证书通过平顶山市公共资源交易中心网（网址：http://www.pdsggzy.com/）“供应商登录”入口进入交易系统进行报名。具体操作请查看以下链接：

链接地址：http://www.pdsggzy.com/fwzn/11020.jhtml

办理CA证书：http://www.pdsggzy.com/tzgg/10814.jhtml

4.售价：0元

**四、响应文件提交**

1.截至时间：2020年7月14 日上午9：00

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中

**五、响应文件开启**

1.时间：2020年7月14日上午9：00

2.地点：平顶山市公共资源交易中心电子交易系统中

**六、发布公告的媒介及公告期限**

本次公告在《河南省政府采购网》《平顶山市政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》上发布。公告期限为三个工作日2020年7月9日至7月13日。

**七、其他补充事宜**

1、疫情期间，如有变化，请各潜在供应商关注中心网站相关信息。

   2、供应商采用网上远程异地解密，用CA证书登录平顶山市公共资源交易中心业务系统，进入本项目开标大厅点击解密来完成响应文件的解密工作。

**八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：**

1. 采购人信息

名称：平顶山技师学院

地址：河南省平顶山市湛河区湛河南路137号

联系人：宋先生

联系方式：13938663711

2.采购代理机构信息（如有）

名称：中煜工程项目管理有限公司

地址：平顶山市中兴路北段广厦商务中心6楼

联系人：陈欢

联系方式：18103758830 0375-2983909

3.项目联系方式

项目联系人：陈欢

联系方式：18103758830

4、监督人：平顶山市财政局政府采购管理办公室

联系人：向先生 联系方式：0375-2627596

其他事项：注：疫情期间采用“不见面”开标形式，请投标人认证阅读平顶山市公共资源交易中心发布的“平顶山市公共资源交易中心关于恢复重大紧急项目交易服务的公告”。

（1）、供应商应仔细阅读操作手册，在本公告中要求的截止时间前完成网上报名、招标文件费、缴纳和绑定等工作。并充分考虑人为操作和银行异地跨行转账到账的时间等因素，因供应商操作不当或银行到账时间等问题造成的无法报名、无法下载招标文件、无法投标等一切后果，由供应商自行承担。

（2）、招标文件费不收取，报名后才能下载招标文件。

（3）、温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请认真阅读采购文件，并注意以下事项：

1、供应商应按采购文件规定编制、提交电子投标文件.

2、本项目供应商不用再提供纸质投标文件。

3、电子文件下载、制作、提交期间和开标（电子投标文件的解密）环节，供应商须使用CA数字证书（证书须在有效期内）。

4.电子投标文件的制作

4.1 供应商登录《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）下载“平顶山投标文件制作系统”，按采购文件要求制作电子投标文件。

电子投标文件的制作，参考《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统——组件下载——交易系统操作手册（投标人、供应商）。

4.2 供应商须将采购文件要求的资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件扫描件（或图片）制作到所提交的电子投标文件中。

4.3供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的采购文件，按标段制作电子投标文件，并按采购文件要求在相应位置加盖供应商电子印章和法人电子印章。一个标段对应生成一个文件夹（xxxx项目xx标段）, 其中包含2个文件和1个文件夹。后缀名为“.file”的文件用于电子投标使用，名称为“备份”的文件夹使用电子介质存储，备用。

5.加密电子投标文件的提交

5.1加密电子投标文件应在采购文件规定的投标截止时间（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台(河南省▪平顶山市)》公共资源交易系统（http://221.176.192.166:8080/ggzy/）。

供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

5.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，加密电子投标文件应按标段分别提交。

**平顶山技师学院校园直饮水设备购置项目**

**更正公告**

**一、项目基本情况**

**1、原公告的采购项目编号**：2020-06-180

**2、原公告的采购项目名称：校园直饮水设备购置项目**

**3、首次公告日期及发布媒介：**

2020年07月08日、《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·平顶山市）》

**4、原响应文件提交截止时间：**2020年07月14日09时00分（北京时间）

**二、更正信息**

**1、更正事项：**采购公告

**2、原文件获取时间：**2020年07月07日- 2020年07月13日（北京时间）

**文件获取截止时间变更为：**2020年7月 15日（北京时间）

**3、原开标时间：**2020年07月14日09时00分（北京时间）

**开标时间变更为：**2020年7月16日10时00分（北京时间）

**4、原采购信息内容：**

 原竞争性谈判公告 二、申请人资格要求 3、本项目的特定资格要求中“3.2、投标产品必须具有省级卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；”

**变更为：**

一、3.2、投标产品必须具有市级及以上卫生部门颁发的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》；

二、本项目竞争性谈判文件需从变更公告附件处下载查看，由此带来的不便，请各位供应商谅解。

5、更正日期：2020年7月10日（北京时间）

**三、其他补充事宜：**无

**四、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系**

1. 采购人信息

名称：平顶山技师学院

地址：河南省平顶山市湛河区湛河南路137号

联系人：宋先生

联系方式：13938663711

2.采购代理机构信息（如有）

名称：中煜工程项目管理有限公司

地址：平顶山市中兴路北段广厦商务中心6楼

联系人：陈欢

联系方式：18103758830 0375-2983909

3.项目联系方式

项目联系人：陈欢

联系方式：18103758830

**第二章谈判供应商须知**

**谈判须知表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 内容 |
| 1 | 项目相关信息及联系事项 | 项目名称：平顶山技师学院校园直饮水设备购置项目采购编号：2020-06-180采购人：平顶山技师学院 地址：河南省平顶山市湛河区湛河南路137号联系人：宋先生 联系方式：13938663711代理人：中煜工程项目管理有限公司联系人：陈欢 联系电话：18103758830 0375-2983909 地址：平顶山市中兴路北段广厦商务中心6楼  |
| 2 | 采购内容及要求 | 详见竞争性谈判公告“5、采购需求” |
| 3 | 预算资金及最高限额 | 财政资金，采购金额1530000元。 |
| 4 | 谈判供应商资质要求 | 详见竞争性谈判公告“二、申请人资格要求：” |
| 5 | 报名及谈判文件发售及获取方式 | 详见竞争性谈判公告“三、获取采购文件” |
| 6 | 谈判响应文件接收及谈判信息 | 谈判响应文件接收截止时间及谈判时间：2020年7月14日上午9：00 （北京时间）谈判响应文件接收地点及谈判地点**：**平顶山市公共资源交易中心（平顶山市新城区行政综合办公楼七楼） |
| 7 | 谈判响应文件组成 | / |
| 8 | 工期 | 合同签定后30个日历日内 |
| 9 | 付款方式 | 签订合同后设备到货支付合同总价款的百分之五十（50%），安装调试完毕并验收合格后，甲方在完成支付程序后，支付合同总价款的百分之四十七（47%）,其余的百分之三（3%）转为质量保证金。自验收合格之日起至质保期满后若无质量问题，余款3%质保金一次性付清（无息）。 |
|  10 | 有关节能产品问题 | **1、根据《财政部国家发展改革委信息产业部关于印发无线局域网产品政府采购实施意见的通知》财库〔2005〕366号文件的有关要求，供应商本次投标活动中，所投设备如果涉及到无线局域网和含有无线局域网功能的计算机、通信设备、打印机、复印机、投影仪等产品的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，将优先采购符合国家无线局域网安全标准（GB15629.11/1102）并通过国家产品认证的产品。**2、本项目所采购设备若属于“节能产品政府采购清单”范围的，供应商应当列明本项目中所投的“节能产品清单”并提供相关有效证明材料。参与投标的产品中如有政府采购强制采购产品的，必须在财政部和国家发展改革委联合下发的最新一期节能产品政府采购清单之内(提供证明材料)。评标时涉及节能产品的，将按《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号)、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发〔2007〕15号)和国家最新公布的节能产品政府采购清单的规定执行。3、本项目所采购设备若属于“环境标志产品政府采购清单” 范围的，供应商应当列明本项目中所投的“环境标志产品清单”并提供相关有效证明材料，否则不予认可。评标时涉及环境标志产品的将按《环境标志产品政府采购实施意见》(财库 [2006]90号)的规定执行。 |
| 11 | 有关进口产品问题 | 除谈判文件中特别约定可以投报进口产品外，其他货物均不得投报进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，包括已进入中国境内的进口产品），供应商提供的产品（设备）必须是在中国境内生产的产品，否则，将视为无效投标。 |
| 12 | 有关中小企业和残疾人福利性单位的问题 | 1、按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14号）、财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的要求、财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，对小型企业、微型企业、监狱企业及残疾人福利性单位的价格给予6%～10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，扣除比例为：小型企业6%，微型企业6%，监狱企业6%，残疾人福利性单位6%。2、中小企业需提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书或国家企业信用官方查询系统微小企业库截图证明及《中小企业声明函》等有效证明材料，否则不予认可。3、残疾人福利性单位在参加采购活动时，应当提供（财库〔2017〕141号）文件规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。4、监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。5、对小型企业、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位产品的价格给予6%的扣除，计算得出的价格仅限于谈判时使用，对中标价格没有任何影响。6、同一供应商，小型企业或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。 |
| 13 | 投标保证金 | **本项目不收取保证金。** |

**一、说明**

1、**适用范围**

1.1此谈判文件仅适用于本次谈判文件中所述的平顶山技师学院校园直饮水设备购置项目。

**2、定义**

2. 1“代理机构”系指组织本次谈判的机构：中煜工程项目管理有限公司。

2. 2采购人”系指有本次谈判文件所列招标需求的----平顶山技师学院。

2. 3“潜在谈判供应商”系指已经获得谈判文件的供应商。

2. 4“谈判供应商”系指获得谈判文件并参加谈判的供应商。

2. 5“货物”系指第三章项目中所列采购的货物。

2. 6“服务”系指谈判供应商按照谈判文件的规定，应提供和承担与供货有关的辅助服务，及其它的伴随服务和其他类似的谈判供应商应承担的义务。

**3、合格的谈判供应商**

详见“谈判须知表---谈判供应商资质要求”。

**4、谈判费用**

4.1无论谈判结果如何，谈判供应商应自行承担所有与参加谈判有关的全部费用，代理机构和招标方均无义务和责任承担任何费用。

**二、谈判文件说明**

**1、谈判文件的构成**

1.1谈判文件由谈判文件总目录所列内容组成。

1.2谈判供应商应详细阅读谈判文件的全部内容。不按谈判文件的要求提供的谈判响应文件和资料，可能导致谈判被拒绝。

**2、谈判文件的澄清**

2.1供应商应仔细阅读和检查谈判文件的全部内容，如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐，如有疑问，应在谈判响应文件截止之日3个工作日前在电子交易系统中提出，要求采购人对谈判文件予以澄清。

2.2谈判文件的澄清将在谈判响应文件截止之日3个工作日前在电子交易系统中以澄清形式公示给所有购买谈判文件的供应商，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距谈判响应文件截止之日不足3个工作日，相应延长投标截止时间。

**3、谈判文件的修改**

3. 1在提交首次谈判响应文件截止之日3个工作日前的任何时候，代理机构无论出于自己的考虑，还是出于对潜在谈判供应商提问的澄清，均可对谈判文件进行修改或补充；

3. 2对谈判文件的修改或补充，补充文件将作为谈判文件的组成部分，对所有潜在谈判供应商具有约束力。

3. 3为了使潜在谈判供应商有足够的时间，按谈判文件的修改要求，考虑修正谈判响应文件，代理机构可酌情推迟谈判的截止时间和谈判时间，并将此变更通知所有潜在谈判供应商。

**三、谈判响应文件的编制**

**1. 要求**

1.1潜在谈判供应商应在认真阅读谈判文件所有内容的基础上，按照谈判文件的要求编制谈判响应文件。

1.2谈判供应商必须保证谈判响应文件所提供的全部资料真实可靠，并对其提供资料的真实性负责。

1.3谈判响应文件须对谈判文件中实质性要求作出完全响应，否则其谈判将被拒绝。

**2. 投标的语言及计量衡单位**

2.1谈判响应文件和其他所有往来信函等应以中文书写，若为其他语言，则须有中文译文；

2.2谈判响应文件中所使用的计量单位，除谈判文件中有特殊要求外，应采用国家法定标准计量单位。

**3. 谈判响应文件的组成**

3.1谈判承诺函

3.2谈判报价表

3.3谈判报价明细表

3.4 项目实施方案

3.5售后服务承诺

3.6资格证明文件

3.7法定代表人资格证明书

3.8反商业贿赂承诺书

3.9中小企业声明函或国家企业信用官方查询系统微小企业库截图证明

3.10残疾人福利性单位声明函

3.11其它

**4. 谈判内容填写说明**

4. 1谈判响应文件需参照格式填写。

**5. 谈判响应文件中技术文件的编制**

5.1谈判供应商应根据谈判文件的技术要求，提供详细的技术参数，并在谈判响应文件中对投报产品作全面的技术说明。

5.2谈判供应商应对投报产品技术参数提供必要的证明文件。

**6. 谈判报价**

6. 1所有报价均以人民币报价。

6. 2谈判供应商的谈判报价在谈判及合同执行中有效，不得另行变更。

6.3谈判总报价应包括但不限于交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、装卸费、安装调试费、验收检测费、招标代理服务费以及伴随的其它服务费（含项目验收所发生的费用）总报价，若有漏项，视为已包含在报价内，不再另行支付；

6.4谈判响应文件中谈判报价表的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

**7. 谈判响应文件有效期**

7. 1自谈判之日起30日历天内，谈判响应文件应保持有效，以便代理机构有充足的时间进行谈判。有效期短于这个规定期限的谈判，将被拒绝。

7. 2特殊情况下，代理机构可与谈判供应商协商延长谈判响应文件的有效期，这种要求和答复都应以书面形式进行。

**8.电子化投标文件的签章**

**8.1供应商在生成电子化谈判响应文件后，应对电子化谈判响应文件进行签章，未进行签章的视为无效投标。**

**8.2竞争性谈判文件中要求法定代表人或授权委托人签字或盖章的，谈判供应商在进行电子化谈判响应文件签章时，以签盖法定代表人签章为准。电子化谈判响应文件具体制作教材请谈判供应商通过CA证书登录平顶山市公共资源电子化交易系统在右上角“组建下载”中查看。**

**8.3电话、电报、传真、电子邮件形式的投标概不接受。**

**四、电子化投标文件的格式及上传投标**

**1、谈判供应商所上传的电子化谈判响应文件，应是通过中心投标文件制作系统制作的，经过签章和加密后生成的电子版投标文件。生成的电子版谈判响应文件包含用于谈判响应文件上传的主文件（项目文件格式为：xxx公司\_ 项目名称.file）和用于应急补救的谈判响应文件备份文件（项目文件格式为：xxx公司\_ 项目名称.bin），备份文件主要用于电子化开标出现技术问题后的补救，请谈判供应商随身携带。**

**注：（1）谈判供应商投报多个标段的，根据标段制作各个标段的谈判响应文件后上传。**

**2、电子化谈判响应文件应在谈判截止时间前成功上传至平顶山市公共资源电子化交易系统。至谈判截止时间止，仍未上传成功的电子化谈判响应文件将不予接收。**

**注：如按照电子化投标操作教材制作完成的电子化谈判响应文件无法上传的，谈判供应商应在投谈判截止时间前尽早的联系中心技术人员，以便有充分的时间进行处理。谈判供应商应充分考虑到处理技术问题和上传数据等工作所需的时间问题，谈判响应文件未在谈判截止时间前成功上传的，其谈判响应文件不予接收。**

**五、电子化项目开标、解密、唱标、评标**

**1．开标**

**电子化谈判响应文件采用双重加密方式。开标时，首先由谈判供应商使用CA证书，在规定时间内对其电子化谈判响应文件进行首次解密，谈判供应商解密完成后，再由中介服务机构使用CA证书对谈判响应文件进行再次解密。**

**2、电子化谈判响应文件解密异常的处理**

**如出现谈判供应商的电子谈判响应文件无法解密的情况，谈判供应商应及时联系中介服务机构说明。谈判响应文件解密异常，按以下步骤进行处理：**

**2.1首先由技术人员进行问题排查。**

**2.2经技术人员排查后，是谈判响应文件自身问题导致谈判响应文件无法解密的，该谈判响应文件将不予接收、解密和唱标，开标会议继续进行。**

**2.3经技术人员排查后，如果是电子化交易系统问题造成谈判响应文件无法解密的，将由技术人员对问题进行处理。如短时间内问题无法解决的，将由中介服务机构向监督部门申请，经监督部门同意后，暂停开标会议，待问题解决后继续开标。**

**3、谈判过程中，谈判小组对电子化谈判响应文件有质疑的，将通过电子化交易系统对谈判供应商发起质疑。质疑回复内容确认后，谈判供应商的回复文件必须以经过谈判供应商和其法定代表人签章的PDF格式文件为准，并通过电子化交易系统提交至谈判小组。**

**5、如谈判小组对需要回复的谈判供应商回复内容有异议的，经过几次回复仍不清楚的，需在监督下进行免提电话进行质疑。**

**6、谈判时如因系统异常、停电、电脑病毒、网络堵塞等原因无法正常进行的，由技术人员排查解决，短时间无法解决的，经监督部门同意后，暂停评标活动，待问题解决后继续评标。**

7、谈判小组：本次采购将依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二；谈判小组成员从《平顶山市公共资源交易中心专家库》中随机抽取。谈判小组对谈判响应文件进行审查、质疑、评估和比较。上述规定为一组评标委员会组成方式，根据项目标段数量和评标工作量，可由多组专家完成评审，但一个标段只能由一组专家评审。

8、供应商的法人代表或委托代理人参加谈判，随时接受谈判小组质疑，并予以解答，重要的答疑将作为谈判响应文件的补充部分。

9、出现下列情况之一的将会导致谈判响应文件无效：

**（1）不具备谈判文件中规定资格要求的；**

**（2）不符合法律、法规和谈判文件中规定的其他实质性要求的。**

1.7符合下列条件之一的应予废标：

**（1）符合条件的供应商或者对谈判文件作实质响应的供应商不足三家的；**

**（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；**

**（3）谈判供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；**

**（4）因重大变故，采购任务取消的。**

1.8 谈判原则：

（1）对所有供应商的评审都采用相同的程序和标准；

（2）反对不正当竞争，供应商不得串通，如有违反都按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购非招标采购方式管理方式》等有关规定处理。

1.9 谈判程序：

谈判小组所有成员集中与单一供应商分别、分轮进行谈判：
**（1）初审**

资格性检查。

根据谈判供应商资格要求，对供应商资格进行审查，以确定谈判供应商是否具备谈判资格，对资格达不到谈判文件要求的予以拒绝，具备资格的进入下一步评审。

符合性检查。

依据谈判文件的规定，从谈判响应文件的有效性、完整性对谈判文件的响应程度进行审查；审查谈判响应文件是否对谈判文件的实质性要求做出响应，不响应的不再与其谈判。

**（2）第一轮谈判**

谈判小组根据供应商提供的基本情况及相关业绩情况，对各个供应商的情况做个简单了解；

针对技术部分向供应商提出问题或质疑，澄清有关问题；

A、对谈判响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，可以要求谈判供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。

B、谈判供应商的澄清、说明或者纠正不得超出谈判文件的范围或者谈判文件的实质性内容。

供应商对所提问题进行解答。

**(3) 报价**

专家向供应商询问其第一次报价。(即谈判响应文件中报价)

（4）第二轮谈判：

专家根据各个谈判供应商在第一轮谈判中的报价，询问其能否降低其报价及降低幅度。谈判供应商可以更改报价，也可维持原报价不变。

（5）第三轮谈判

经谈判供应商仔细考虑，得出第三轮报价即最终报价，提交各评审专家。

（6）原则上采取三轮谈判，谈判供应商按先投后开的逆顺序依次进行三轮报价，供应商须派代表参加。如第三轮出现并列最低报价的，将增加报价次数，直至能够按照最终报价由低到高排出顺序。

（7）确定成交候选供应商

根据评审办法，谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中，按照最终报价由低到高的顺序提出3名成交候选供应商。

**六、成交**

**1.成交因素：**

1.1谈判响应文件完全响应谈判文件中所有实质性要求。

1.2在评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最终报价最低的原则，以提出最低报价的供应商作为成交供应商。

**2. 成交通知**

谈判结束后，由中煜工程项目管理有限公司签发《成交通知书》，《成交通知书》将作为签订合同的依据。

**3. 签订合同**

3.1成交供应商领取《成交通知书》后与采购人签订合同。

3.2谈判文件、成交供应商的谈判响应文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

3.3交货地点：平顶山技师学院指定地点。

**4.其他：**

4.1本谈判文件解释权归平顶山技师学院及中煜工程项目管理有限公司所有。

 4.2成交单位须向招标代理机构交纳人民币中标金额2%的招标代理服务费。

 4.3采购人保留对中标单位考察的权利。

**第三章项目技术要求**

**一、货物名称及数量**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 需求内容名称 | 单位 | 数量 |
| 1 | 直饮机 | 3龙头直饮机 | 台 | 107 |
| 2 | 直饮机 | 2龙头直饮机 | 台 | 8 |
| 3 | 台式电脑 | 台式电脑 | 台 | 1 |
| 4 | 打印机 | 打印机 | 台 | 1 |

**二、技术要求**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货物内容 | 3龙头直饮机 | 2龙头直饮机 |
| 出水方式 | 二开一常温 | 一开一常温 |
| 电源要求 | 380V 50Hz |
| 加热功率 | ≧6KW |
| 加热方式 | 步进式加热技术 |
| 取水方式 | 物联网支付取水方式 |
| 净化系统要求 | （1）所用设备完全符合国家质量标准。提供产品《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》扫描件，净化系统要求必须完全符合批件内容；出水水质符合《饮用净水水质标准》（CJ94-2005）的要求。（2）过滤系统：过滤系统采用五级过滤（滤芯为PP棉（聚丙烯熔喷滤芯）、活性炭、反渗透膜、后置活性炭）。制水速率快，保证直饮水供水量充足。（3）产品具备自动杀菌功能，每天可定时自动对全管路进行有效杀菌。 |
| 产品设计及材质 | （1）饮水机采用落地式，外观尺寸根据现场情况自行设计,外观设计为左、右、上三面全包柜式；整机连接处需采用一体成形或焊接打磨，严禁使用塑料等连接件。箱体转角处采用人性化圆弧设计，防止撞伤。（2）水槽采用304不锈钢拉丝材质制作， 钢板厚度≥0.6mm。 水胆、水龙头、波纹管等均采用食品级304不锈钢制作，水箱容量不小于60L。符合卫生要求的阀门、管道、水胆到饮水龙头全程封闭式，避免二次污染，排水系统不漏水，不易损坏。（3）安全的直饮水机必须具有电子漏电保护功能，产品防触电保护至少应为Ⅰ类,外壳防护等级至少为IP44，防干烧、防溢流漏水，防火阻燃线路设计，防震结构及密封设计等安全保护措施。 |
| 功能配置 | （1）内置物联网水控模块，模块及其组件为嵌入式，非外挂，防止外部破坏，可显示热水温度、制水、缺水等设备状态信息。（2）物联网管理后台具备分配管理人员、运营维修人员两种角色管理权限，包含不限于设定收费价格，查看设备信息，开关机，消费记录等，方便校方监督管理，具备线上退款功能。(3)微电脑程控预约定时开关机，可实现控制设备远程开关机及定时开关机功能，可设定每周工作日和每天工作时间，实现非使用时段设备节能，全年无人值守；具有水不开则无水流出、防止学生饮用生水的功能，积极响应节能环保要求。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 详细技术要求 | 单位 | 数量 |
| 台式电脑 | 1.CPU：≥Intel Core i3-9100主频：≥3.6GHz/6MB/4核2.\*主板：Intel370及以上，不低于2个内存插槽，≥1个PCI扩展槽；3.内存：≥8GB DDR4 2666 ；4.SSD 硬盘：≥256 GB SSD；5.声卡：前置一个2合一音频接口，后置一组输入和输入；6.USB接口：≥8个7.显示卡：≥集成显卡，显存≥2GB；8.显示器：≥23.8英寸宽屏 16:9 LED 背光液晶显示器，VGA，与主机同一品牌，分辨率≥1920\*1080；9.硬盘保护卡：硬盘保护、网络同传、自动修改 IP 地址、增量拷贝、断点续传等功能；10.网卡：千兆网卡；11.键盘+鼠标： USB抗菌键盘和鼠标；12.电源≥180W 静音设计, 90%高效电源；13.预装WIN10操作系统；14.机箱：机箱出厂标配无线网卡带蓝牙;15.支持包括3DMAX、Autocad、AE、photoshop、premiere以上等大型软件的运行； | 台 | 1 |
| 打印机 | 产品类型：黑白激光打印机最大打印幅面：A4最高分辨率：HQ1200，600×600dpi黑白打印速度：20ppm处理器：200MHz内存：1MB | 台 | 1 |

三、售后服务

1、成交供应商要免费对货物和系统的使用和维护提供技术培训，培训内容要按实际使用项目逐项进行，同时提供详细的技术资料。

2、直饮机质保期：二年（以最终验收合格之日算起），保修期内定期对设备进行维护和保养。

3、设备检查及维护：成交供应商须指定专业维护人员，配合校方后勤工作人员对安装的直饮机进行全面检查及维护（包括供水、排水、直饮水出水量、供电安全），快速检验水质，发现问题及时沟通、进行排除，确保设备正常运行，确保全校师生的饮水安全、用水安全（注：每月至少进行一次全面检查及维护；每学期开学前5个工作日内必须进行一次全面检查及维护）。每次维护后均须进行详细记录并进行公示、存档。

4、水质检测：每学期开学前，须由成交供应商组织，由第三方检测机构对直饮水设备进行抽样检验。水质须符合《饮用净水水质标准》CJ94-2005，检测报告交由学校相关部门工作人员存档。

5、接到用户反映故障时起，2小时内上门服务，确保设备故障当日修复，短时间无法修复的必须提供备用设备，直至所修设备修好为止。如因故不能尽快完成时应提前与用户协商并征得用户同意，否则用户有权追究中标人的违约责任。

6、保修期自设备安装结束最终验收合格，开始正常运行时计算。保修期内成交供应商必须保证免费为每台机器至少每学期检测一次，更换老化易损配件，发生与保修相关的一切费用由成交供应商承担；实行售后跟踪服务，保修期内定期回访；保修期内免费为采购人提供必要的现场技术支持和服务。

7、产品售后技术服务要求

7.1设备制造商授权的技术人员到现场免费进行安装调试该系统，确保设备技术指标验收合格，并在用户学校免费培训操作技术人员。

7.2设备制造商需要为最终用户提供培训, 免费培训用户的操作技术人员。

7.3成交供应商须向采购人提供完整的有关该设备的中文技术使用说明书，内容应包括仪器的技术参数、结构说明、使用说明、维护和保养，附件和工具目录及其它必要的内容。

10、成交供应商除上述要求外还须满足以下要求:

10.1、提供客服热线电话支持。

10.2、提供客服信箱支持：客户口可以通过E-Mail的形式和技术服务人员沟通，最长答复时间不超过3小时。

10.3、检索系统故障和小批量数据维护故障一个工作日内予以解决。

10.4、售后安装支持：委派专业工程师上门安装。

10.5、培训支持：对客户相关管理人员免费进行5个工作日以上的软硬件的使用培训，包括对直饮机的日常维护培训和物联网系统的使用培训。

11.供应商对所投产品（2/3龙头直饮机）进行原厂售后服务。

12.响应文件中需提供《售后服务承诺书》中应对售后服务机构设立地点、售后服务委托协议内容、拟投入本项目售后服务技术人员及售后服务设施设备等内容进行如实清晰的情况阐述与承诺并对以上内容响应的情况提供相关证明材料扫描件。

**三、其他要求**

1、所投报产品，各项技术标准应当符合国家（强制性）标准及各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可使用行业标准、规定；非标准设备按招标约定的技术要求和规范。

2、质量保证：报价产品应是全新的、未使用过的、原包装未拆封的商品，完全符合采购规定的质量、规格和性能的要求。

4、所投报产品均有出厂标志，标志内容包括商标、名称、型号规格、制造厂名称和出厂日期；

5、所投报产品及所用原器件原材料必须为国家法定的质检机构有关部门认证的合格以上产品（杜绝贴标假冒产品）。

6、在供货期内，采购人最终验收之前。采购人可随时对成交供应商所提供的货物进行抽样检测。检测费用由成交供应商承担。检测为不合格的货物，采购人有权按相关法律要求规定保障自身权益并追求其相应责任，成交供应商需承担采购人整个采购过程中的相应损失。

7、成交供应商应向采购人提供直饮水系统设备布置图、供水管路线路图、施工图等各类系统图纸，系统各项技术指标及其测试提纲和测试方法等资料，经采购人确认后方可施工安装。

8、室内管路可根据现场实际，作出合理施工安装。未经采购人许可，不得随意破坏墙体、各类设施等；如有特殊情况，须经过采购人许可方可进行，由此产生的各项施工费用，均由中标人承担。

9、根据设备实际用电情况，三相五线制电缆，线径不低于4mm，满足6KW以上功率380VAC星形接法电流要求，符合国家相关电缆线安全标准。且每个安装位置均需要安装防漏电保护的空气开关。

10、项目实施方案内容中须详细说明设备安装与调试过程方案。

 10.1、要求对所有投报产品的安装与调试步骤进行详细的描述说明。

10.2、要求对所有投报产品的可能出现的故障问题及其原因、排除方法进行详细阐述。

 **注：对以上产品的要求为满足采购人所需产品的最低要求，非唯一指定要求，如有与某产品的指标或参数描述相同，并非特指，仅为产品质量、档次、水平的参照，供应商应以不低于竞争性磋商文件要求的档次、技术、性能的产品参与投标，未注明的规格应符合国家有关行业标准。**

**第四章政府采购合同（仅供参考）**

需方：（以下简称甲方）

供方：（以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同标的：

 根据招标文件、投标文件、澄清文件及中标通知书和甲方采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）

二、合同价格：

 合同总价为大写整，小写。

三、交货时间及地点：

1、供货时间：合同签定后30个日历日内。

2、乙方自定运输方式，自负费用将合同标的送达甲方指定地点。

四、质量及标准：

1、产品的设计及制造质量符合国家、行业有关标准规范。

2、乙方所供货物必须是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格和性能的要 求。乙方所供货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内确保设备的正常使用。如果出现使用故障，乙方应即时响应，派人维修。在货物最终验收后的质量保证期内，乙方对由于设计、制造或材料的缺陷而产生的故障负责。

3、根据有关部门检验结果或在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷等，甲方应在7天内以书面的形式向乙方提出相关的索赔要求。

4、质量保证期内乙方在收到甲方通知后应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

五、售后服务：

1、质量保证期内出现产品设计及制造的质量问题，乙方应及时免费维修或更换，如发生较大质量问题则质量保证期顺延。

2、质量保证期满后，乙方仍提供售后服务，负责产品的终身维修和备品备件的供应。

六、抽检及验收：

 甲方与乙方会同质检部门随机抽样，费用由供货方负责。

七、货款结算：签订合同后设备到货支付合同总价款的百分之五十（50%）。安装调试完毕并验收合格后，甲方在完成支付程序后，支付合同总价款的百分之四十七（47%）,其余的百分之三（3%）转为质量保证金。自验收合格之日起至质保期满后若无质量问题，余款3%质保金一次性付清（无息）。

 八、违约责任：

 1、乙方不能按时交货或因不可抗力的原因不能按时全部交货的，且未能在不可抗力发生后提供书面证明材料的，10日以内按照合同金额的0.5%每日向甲方支付违约金，10-20日内按合同金额的1%每日向甲方支付违约金，超过20日不供货者，甲方有权解除合同，并向乙方索赔由此造成的损失。

 2、乙方所交标的品牌、型号、规格、质量等不符合合同规定，且不能修理或者不能调换的，按违约处理，并承担由此给甲方带来的损失；

 3、甲方对产品验收合格后应及时办理付款手续并向乙方支付货款。

九、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由平顶山市仲裁委员会仲裁。

十一、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十二、合同如有未尽事宜，须通过甲乙双方友好协商解决，协商结果以“补充协议”形式作为合同附件，与本合同具有同等法律效力。

十三、本合同一式五份，甲、乙双方各执二份，平顶山市政府采购办备案一份。

甲方：（公章） 乙方：（公章）

代表人：（签字） 代表人：（签字）

地址： 地址：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日

**第五章谈判响应文件部分格式（仅供参考）**

 正（副）本

（项目名称）

谈判响应文件

采购编号：

供应商：（电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签章）

日 期：年月日

**目录**

1. 谈判承诺函
2. 谈判报价表
3. 谈判报价明细表
4. 项目实施方案

五、售后服务承诺

六、资格证明文件

七、法定代表人资格证明书

八、反商业贿赂承诺书

九、中小企业声明函或国家企业信用官方查询系统微小企业库截图证明

十、残疾人福利性单位声明函

十一、其它资料

1. **谈判承诺函**

（采购人名称）：

     1．我方已仔细研究了（项目名称） 竞争性谈判文件的全部内容，第一轮谈判报价为人民币（大写） 元（￥ ）。

2.  谈判供应商将按谈判文件、谈判响应文件的规定履行合同责任和义务。

3．如我方成交：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

4．谈判供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件(如有的话)以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

5. 其谈判响应文件自谈判之日起有效期为30日历天。

6. 谈判供应商同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

**二、谈判报价表**

谈判供应商（公章）：

**单位：元（人民币）**

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 谈判供应商 |  |
| 谈判总报价 | （大写）（小写） |
| 工期 |  |
| 备注 |  |

**三、谈判报价明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 详细技术参数及材质 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 规格型号 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（该表格仅供参考）

**技术参数偏离表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **采购技术要求** | **所投产品参数** | **偏离情况** |
| **1** |  |  |  |
| **2** |  |  |  |
| **3** |  |  |  |
| **4** |  |  |  |
| **5** |  |  |  |
| **6** |  |  |  |
| **……** | **…………………………** | **……………** | **…………………………** |

（该表格仅供参考）

**四、项目实施方案**

供应商自述。

**五、售后服务承诺**

供应商自述。

**六、资格证明文件**

1、供应商资格要求证明文件

2、其他证明文件

3、基本情况说明：

（1）谈判供应商简介；

（2）谈判供应商认为需要声明的其他情况。

**七、法定代表人资格证明书**

单位名称:

地址:

姓名: 性别: 年龄: 职务:联系方式:

系（投标单位名称）的法定代表人。为（项目编号、名称），签署上述本项目的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

身份证复印件

供应商名称(电子签章):

日期: 年月日

**法定代表人授权委托书**

我（法人代表）代表（投标单位）授权（被授权代表）代表本单位参加（项目编号、名称）项目投标，就本次投标一切行为我公司承认合法、有效。

公司名称（电子签章）：

法定代表人（电子签章）：

被授权人手机号：

日期：

法人代表身份证复印件被授权人身份证复印件

注：被授权人为在该投标文件签字并参加开标的单位代表，开标时请携带身份证原件。

**八、反商业贿赂承诺书**

我公司承诺：

在（谈判项目名称）谈判活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次谈判活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种报销凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与谈判的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

## 九、中小企业声明函或国家企业

## 信用官方查询系统微小企业库截图证明

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他\_\_\_\_\_\_（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**企业名称（电子签章）：**

日期：

注：

1、该声明函是针对小微型企业的，非小型、微型企业产品投标时不用提供该声明。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3、需提供由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的中小企业认定证书或国家企业信用官方查询系统微小企业库截图证明和《中小企业声明函》等有效证明材料，否则不予认可。

## 十、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

**单位名称（电子签章）：**

日期：

**十一、其它资料**