【平公资采2022121号】叶县产业集聚区安全监管和应急救援信息平台建设项目（一期）（二次）异议及答复台账

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **标段名称** | **异议/质疑内容** | **异议/质疑人名称** | **质疑时间** | **答复时间** | **答复** |
| 1 | 第一标段 | 招标工程量清单疑问 Ⅲ、模块化数据中心清单中单位数量是否有错行，汇总节点出现了单位和数量。 | 中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司 | 2022/03/14 18:32:35 | 2022/03/15 10:34:01 | 详见附件1 |
| 2 | 第一标段 | 3.14.2.4数字安全馆效果图设计（附图2） 3.14.2.5数字安全馆施工图（附图3） 以上两个附图招标文件中没有 | 平顶山市昊仑消防检测技术有限公司 | 2022/03/14 10:54:04 | 2022/03/14 12:00:28 | 详见附件2 |

附件1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **三、电池** |  |  |  |  |
| 1 | 铅酸电池 | 12V | 只 | 80 |  |
| 2 | 电池管理模块 | 配套电池使用 | PCS | 2 |  |
| 3 | 电池监测模块 | 配套电池使用 | SET | 40 |  |
| 4 | 电池温度传感器 | 配套电池使用 | PCS | 80 |  |
| 5 | 电流霍尔传感器 | 配套电池使用 | PCS | 2 |  |

附件2

