## Sheet1
8月10日【平公资采2022732号】平顶山市湛河区人民医院医疗设备专用电梯采购项目异议及答复台账
质疑内容： | 招标公告需求是医疗设备专用电梯，要求符合国家标准。招标文第五章招标要求“电梯采购及安装：4层4站4门，承重1050kg.1.0m/s，轿厢尺寸长宽高2000mm×1200mm×2500mm”根据国家标准《医用电梯技术规格要求》电梯按医用电梯选型，基本参数为额定重量不小于1500kg，轿厢尺寸宽不小于1800mm,长不小于2400mm高不小于2300mm。 载重1050kg属于客梯配置，轿厢尺寸招标要求与国家标准不附。请问贵单位招标电梯需求是客梯还是不符国标要求的非标医梯？
答复内容： | 您好，根据贵公司提出的疑问，经过商议研究后，回复如下平顶山市湛河区人民医院医疗设备专用电梯采购项目是加装电梯采购项目，要求的是乘客电梯兼担架电梯的标准，电梯轿厢尺寸空间不得低于1200*2000*2500，用于乘运医疗设备及担架等设备。请按本项目要求进行投标。
答复附件： | 无